## Ark1
Vare | Antal |  | LK vare nr | Elnummer | EANnummer | pr stand
Gruppe- og målertavle udvendig målertavle UM-S for stikbenstilslutning | 25 | stk | 169D1302 | 1016010643 | .5703302123440 | 1 | stk
Gruppetavle udvendig UG18, hvid | 25 | stk | 169E3318 | 1016008529 | .5703302028837 | 1 | stk
Dæksel til.afblænding 6 enheder til UG tavler hvid | 50 | stk | 169D0637 | 1016008820 | .5703302028264 | 2 | stk
Automatsikring - MCB, type C 6kA (Resi 9) 2P 10 A | 75 | stk | R9F24210 | 3322092515 | .3606481301307 | 3 | stk
Resi9 XP MCB 3PN C10A 6kA 54mm | 25 | stk | R9P19710 | 3322096760 | .3606485849621 | 1 | stk
Resi9 XP MCB 3PN C16A 6kA 54mm | 25 | stk | R9P19716 | 3322096786 | .3606481905055 | 1 | stk
Resi9 XP RCD/HPFI 4P 40A 30mA kl. A | 50 | stk | R9R35440 | 3322096896 | .3606481905147 | 2 | stk
Transientbeskyttelse Overspændingsafl iPF 20kA 340V 3PN bolig | 25 | stk | A9L15693 | 3368162166 | .3606480089947 | 1 | stk