Opgave 1	U=I*R 	  I=UR          R=UI

Husk Formler.

|  | R1 | R2 | R |
| --- | --- | --- | --- |
| U |  |  | 230V |
| I |  |  |  |
| R | 100Ω |  | 95Ω |

Opgave 2					U=I*R 	  I=UR          R=UI

Husk Formler.

|  | R1 | R2 | R3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  | 230V |
| I |  |  |  |  |
| R | 100Ω | 470Ω | 0,5KΩ |  |

Opgave 3					U=I*R 	  I=UR          R=UI

Husk Formler.

|  | R1 | R2 | R3 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  | 0,4kV |
| I | 0,033A | 100ma |  |  |
| R |  |  |  | 750Ω |

Opgave 4	U=I*R 	  I=UR          R=UI

Husk Formler.

|  | R1 | R2 | R3 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  | 230V |
| I |  |  |  |  |
| R | 100 Ω | 250000mΩ |  | 50Ω |

Opgave 5					U=I*R 	  I=UR          R=UI

Husk Formler.

|  | R1 | R2 | R3 | R4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 230V |  |  |  |  |
| I |  | 750mA | 0,5A |  | 4200mA |
| R | 200Ω |  |  |  |  |

Opgave 6        U=I*R 	  I=UR          R=UI

- Tegn opstilling i PCSchmatic.

- Beregn de manglende værdier

Husk formler.

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  |  |  | 230V |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 30Ω | 15Ω | 60Ω | 81Ω | 23Ω | 22Ω |  |