Opgaver selvvirkende ventiler.

Anbefalet proportionalbånd for selvvirkende reguleringsventiler

- Rum styring: < 2 °C

- Varmtvandsbeholdere: 6-8 °C

- Brugsvandsvekslere: < 6 °C

Opgave 1

Du skal dimensioner en Danfoss AVTB reguleringsventil

Du har følgende oplysninger:

Beholder skal tilføres 45 kW

Dt = 30 K

Dpværk= 30 kPa

Dpspiral = 13 kPa