Opgave 2

Du skal dimensioner en Danfoss AVTB reguleringsventil

Du har følgende oplysninger:

Beholder skal tilføres 35800 W

Dt = 35 K

Dpværk= 0,35 bar

Dpspiral = 12 kPa