Opgave 3

Du skal dimensioner en Danfoss AVTB reguleringsventil

Du har følgende oplysninger:

Beholder skal tilføres 19 kW

Dt = 30 K

Dpmin=0,2 bar

Dpspiral = 7 kPa