Opgave 8

Du skal dimensioner en Danfoss AVTB reguleringsventil

Du har følgende oplysninger:

Beholder skal tilføres 18kW

Dt = 25 K

Dpmin=0,2 bar

Dpspiral = 9 kPa