Opgave 9

Du skal dimensioner en Danfoss AVTB reguleringsventil

Du har følgende oplysninger:

Beholder skal tilføres 9kW

Dt = 30 K

Dpmin=0,3 bar

Dpspiral = 11 kPa