Opgave 2

Du skal dimensioner en Frese Optima  ventil, som egner sig til følgende scenarie.

Du har følgende oplysninger:

Huset har et varmetab på 16KW, dit valg af Frese skal kunne tilgodese det korrekte flow ind over vores veksler.

Dt = 45 K.

Dpmin=0,5 bar.

Dpveksler =15 kPa.

Aflæs desuden det tryk der skal være til rådighed, ind over dit valg af Frese ventil.