Opgave 4

Du skal dimensioner en Frese Optima ventil, som egner sig til følgende scenarie.

Du har følgende oplysninger:

Bygningen har et varmetab på 35KW, dit valg af Frese skal kunne tilgodese det korrekte flow ind over vores veksler.

Dt = 30 K.

Dpmin=0,3 bar.

Dpveksler =10 kPa.

Aflæs desuden det tryk der skal være til rådighed, ind over dit valg af Frese ventil.