# Opgave 5

Du skal dimensioner en Frese Optima  ventil, som egner sig til følgende scenarie.

Du har følgende oplysninger:

Huset har en VVB som kan yde 12KW, dit valg af Frese skal kunne tilgodese det korrekte flow ind over vores VVB.

Dt = 40 K.

Dpmin=0,3 bar.

Dpveksler =14 kPa.

Aflæs desuden det tryk der skal være til rådighed, ind over dit valg af Frese ventil.