Ekspansionsbeholder opgave 5

Beregn lukket ekspansionsbeholder

t = 93°

P = 2,5 bar

p = 60kPa + 0,3bar

V = 12 KW Nyere anlæg med panelradiator