Ekspansionsbeholder opgave 7

Beregn lukket ekspansionsbeholder

t = 95°

P = 2,5 bar

p = 20kPa + 0,3bar

V = 7 KW Nyt anlæg med små rørdiametre

Akkumuleringstank 100  liter.