Ekspansionsbeholder opgave 9

Beregn lukket ekspansionsbeholder

t = 95°

P = 2,5 bar

p = 7mVs + 0,3bar

V = 35KW Nyt anlæg med små rørdiametre

Akkumuleringstank 500l