Energibesparelse opgave 6.

Kunden ønsker en udskiftning fra gas til fjernvarme.
De vil i den forbindelse, havde have en beregning på den ønskede besparelse. (hvis der er en).

Gasfyret er en nyere kondenserende kedel med en virkningsgrad på 95%. Imens FJV veksleren er ny og  vi estimere en virkningsgrad på 98%.

Varmetabet for bygningen, er fastslået til 12 KW.

- S = Specifikt varmetab pr. kelvin (Watt32).

- B = Temperatur korrosions faktor = 1.

- GD = Graddage (2552)

- 241000 = 24 timer på et døgn, 1000 Watt på en KW.

S*b*GD*241000=GAF