Energibesparelse ved rørisolering opgave 2.

Du kommer ud til en ny gasinstallation, hvor den foregående installatør ikke har isoleret rørinstallationen. Der mangler desuden fra tidligere, isolering i alle føderørene. Føderørene er placeret i kundens kælder, som er ca. 17 grader i rumtemperatur. Du skal beregne den besparelse, kunden vil opleve JF. kundens forbrug.

| Rør | Meter |
| --- | --- |
| 35mm FZ | 8 |
| 28mm FZ | 12 |
| 22mm FZ | 10 |

Meter*kWh=kWh.pr.år.