Opgave 2

Du skal dimensioner en Danfoss RAVK reguleringsventil til VVB

Du har følgende oplysninger:

Beholder skal tilføres 18 kW

Dt = 30 K

Dpværk= 19 kPa

Dpspiral = 7 kPa