Opgave 3

Du skal dimensioner en Danfoss RAVK reguleringsventil

Du har følgende oplysninger:

Beholder skal tilføres 29 kW

Dt = 25 K

Dpværk= 38000 Pa

Dpspiral = 12 kPa