Opgave 4

Du skal dimensioner en Danfoss RAVI reguleringsventil til en veksler

Du har følgende oplysninger:

Veksler skal tilføres 13 kW

Dt = 30 K

Dpværk= 17 kPa

Dpveksler = 7 kPa