Opgave 6

Du skal dimensioner en Danfoss RAVI reguleringsventil til en veksler

Du har følgende oplysninger:

Veksler skal tilføres 27 kW

Dt = 25 K

Dpværk= 38000 Pa

Dpspiral = 12 kPa