AVP opgave 1.

I en større ejendom skal der udskiftes en trykdifferensregulator i teknikrummet. Huset varmetab er estimeret til 21.000w. Anlægget er lavet som et direkte anlæg.

Næstved fjernvarme oplyser at i dette område levere de et minimums tryk på 0,7 bar. Tryktab i anlægget ud til farligste punkt er anslået til 19kPa, og i det kritiske punkt sider der en Ra-n ventil med 0,1 bar over den.
Afkølingen er sat til 30 grader på anlægget.

- Beregn og bestem en AVP trykdifferens til varmeanlægget og aflæs det beregnet Xp bånd (p-bånd)

- Vis beregninger og dokumentation af ventilen.