## Slide 1: Klimastyring
ECL 110-210-310
Thomas Malm og Andreas Andresen

## Slide 2: ECL 110

## Slide 3: Varmekreds
Inddirekte fjernvarme
Kedel med opblaning

## Slide 4: Opvarmning af brugsvand

## Slide 5: ECL 210-310

## Slide 6: Applikationsnøgle 237 indirekte fjernvarme med pumpestyring

## Slide 7: Applikationsnøgle 237 indirekte fjernvarme med varmtvands prioritering

## Slide 8: Applikationsnøgle 237

## Slide 9: Applikationsnøgle 237

## Slide 10: Applikationsnøgle 237 kedel med opblanding, pumpestyring og brugsvandscirkulation

## Slide 11: Applikationsnøgle 237 el-diagram

## Slide 12: Applikationsnøgle 237 el-diagram

## Slide 13: PT 1000 Følere

## Slide 14: Natsænkning At sænke sine varmeomkostninger ved hjælp af natsænkning er lettere end man tror. En tommelfingerregel er at hvis du sænker temperaturen med 1 grad så sænker du energiforbruget med ca. 5 %. Når man taler om natsænkning og energibesparelse så kan du regne med en middeltemperatur over døgnet. Hvis du sænker temperaturen med 4 grader i otte timer i af døgnets fireogtyve timer så har du sænket middeltemperaturen med 1,33 grader. Det vil medføre en energibesparelse på ca. 6,7 %.
Fugt / dugpunkt
Varmeværkets bestemmelser
Natsænkningskurve

## Slide 15: Varmekurve og Valg af varmekurve

## Slide 16: Rampe funktion

## Slide 17: Optimerings/optimizer funktion

## Slide 18: Boost funktion

## Slide 19: Symboler i ECL.
Drift efter natsænkning
Indikator for fejlmåling mm. F.eks.