## Stige streng CU
|  | Streng 1: | [10 empty] | Streng 2: | [10 empty] | Streng 3: | [10 empty] | Streng 4: | [10 empty] | Streng 5: | [10 empty] | Streng 6:
| Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab
|  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt
2.Sal | [10 empty] | 2.Sal | [10 empty] | 2.Sal | [10 empty] | 2.Sal | [10 empty] | 2.Sal | [10 empty] | 2.Sal
| Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt
| 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | =AU9*AW9/AU10 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling
Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | =
Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse:
Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m
Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt
|  | Streng 1: | WC 1-5 | [9 empty] | Streng 2: | [10 empty] | Streng 3: | [10 empty] | Streng 4: | [10 empty] | Streng 5: | [10 empty] | Streng 6:
| Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab
|  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt
1. Sal | [10 empty] | 1. Sal | [10 empty] | 1. Sal | [10 empty] | 1. Sal | [10 empty] | 1. Sal | [10 empty] | 1. Sal
| Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt
| 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling
Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | =
Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse:
Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m
Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt
|  | Streng 1: | WC 0-5 | [9 empty] | Streng 2: | [10 empty] | Streng 3: | [10 empty] | Streng 4: | [10 empty] | Streng 5: | [10 empty] | Streng 6:
| Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab
|  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt
Stue. | [10 empty] | Stue. | [10 empty] | Stue. | [10 empty] | Stue. | [10 empty] | Stue. | [10 empty] | Stue.
| Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt
| 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling
Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | = |  |  | Flow: | 20 | [6 empty] | =
Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse:
Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m
Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  | Rør type: | Radiator: | [5 empty] | Watt
[11 empty] | Flow | [10 empty] | Flow | [10 empty] | Flow | [10 empty] | Flow | [10 empty] | Flow | [10 empty] | Flow
[11 empty] | DN/KVS: | [10 empty] | DN/KVS: | [10 empty] | DN/KVS: | [10 empty] | DN/KVS: | [10 empty] | DN/KVS: | [10 empty] | DN/KVS:
[11 empty] | Indstilling: | [10 empty] | Indstilling: | [10 empty] | Indstilling: | [10 empty] | Indstilling: | [10 empty] | Indstilling: | [10 empty] | Indstilling:
|  |  |  | Flow: | [10 empty] | Flow: | [6 empty] | Flow: |  |  |  | Flow: | [10 empty] | Flow: | [10 empty] | Flow:
|  |  |  | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [6 empty] | Rørstørrelse: |  |  |  | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse:
|  |  |  | Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [6 empty] | Pa/m |  |  |  | Pa/m | [10 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m
|  |  |  | Rør type: | [10 empty] | Rør type: | [6 empty] | Rør type: |  |  |  | Rør type: | [10 empty] | Rør type: | [10 empty] | Rør type:
Flow:
Rørstørrelse:
Pa/m
Rør type: |  | Streng 1: | [8 empty] | Flow: |  | Streng 2: | [19 empty] | Flow: |  | Streng 4: | [8 empty] | Flow: |  | Streng 5:
[11 empty] | Rørstørrelse: | [21 empty] | Rørstørrelse: | [10 empty] | Rørstørrelse:
[11 empty] | Pa/m | [21 empty] | Pa/m | [10 empty] | Pa/m
[11 empty] | Rør type: | [21 empty] | Rør type: | [10 empty] | Rør type:
| Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab | [15 empty] | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab |  |  |  |  | Areal. |  |  | Varmetab/m² |  |  | Varmetab
|  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt | [15 empty] | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt |  |  |  |  | m² | x |  | w/m² | = | 0 | watt
Kælder | [10 empty] | Kælder | [21 empty] | Kælder | [10 empty] | Kælder
| Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt | [12 empty] | Omregnings faktor |  |  | 0 |  | x | 0 | = | 0 | watt |  | Omregnings faktor |  |  |  |  | x | 0 | = | 0 | watt
| 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling | [13 empty] | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling |  |  | 0 | x | 0.86 | = | 0 | l/h |  |  | Ventil / F-indstilling
| 20 | [6 empty] | = |  |  |  | 20 | [6 empty] | = | [14 empty] | 20 | [6 empty] | = |  |  |  | 20 | [6 empty] | =
| Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  |  | Radiator: | [5 empty] | Watt | [15 empty] | Radiator: | [5 empty] | Watt |  |  |  |  | Radiator: | [5 empty] | Watt
Flow:
Rørstørrelse:
Rør type:
Pumpe valg:
Konstanttrykkurve:
Proportionaltrykkurve:
Varmepumpe.
[15 empty] | /Kedel |  |  |  | Størrelse af kedel=
Varmepumpe=
=

## Vandindhold
Støbejernsradiator |  |  |  |  | Stålradiatorer |  |  |  |  | Varmvandsbeholder(varmespiral)
Radiator højde(mm) | Radiator dybde(mm) | Radiator led | Multiplikator (liter) | Volumen(liter) | Radiator højde(mm) | Radiator dybde(mm) | Radiator led | Multiplikator (liter) | Volumen(liter) | Rørstørrelse | Rørlængde(m) | Multiplikator(liter) | Volumen(liter)
280 | 250 |  | 0.9 | 0 | 300 | 160 |  | 0.8 | 0 | 3/8" |  | 0.12 | 0
430 | 70 |  | 0.4 | 0 |  | 250 |  | 1 | 0 | 1/2" |  | 0.2 | 0
| 110 |  | 0.6 | 0 | 450 | 110 |  | 0.8 | 0 | 3/4" |  | 0.37 | 0
| 160 |  | 0.8 | 0 |  | 160 |  | 1 | 0 | Subtotal |  |  | 0
| 220 |  | 1.1 | 0 |  | 220 |  | 1.2 | 0 | Veksler(literindhold)
580 | 70 |  | 0.5 | 0 | 600 | 110 |  | 0.9 | 0 | Kw størrelse | Multiplikator (liter) | Volumen(liter)
| 110 |  | 0.8 | 0 |  | 160 |  | 1.2 | 0 |  | 0.094 | 0
| 160 |  | 1.1 | 0 |  | 220 |  | 1.6 | 0
| 220 |  | 1.3 | 0 | 1000 | 110 |  | 1.2 | 0
680 | 160 |  | 1.2 | 0 |  | 160 |  | 1.7 | 0
980 | 70 |  | 0.8 | 0 |  | 220 |  | 2.4 | 0
| 160 |  | 15 | 0 | Subtotal |  |  |  | 0
| 220 |  | 19 | 0
Subtotal |  |  |  | 0
Pladeradiator |  |  |  |  | Rør(gevind)
Radiator højde(mm) | Type | Radiator længde | Multiplikator (liter) | Volumen(liter) | Nominel rørdiameter DN | Nominel rørdiameter tommer | Rørlængde(m) | Multiplikator (liter) | Volumen(liter)
350 | 10 |  | 2.7 | 0 | 10 | 3/8" |  | 0.12 | 0
| 11 |  | 2.7 | 0 | 15 | 1/2" |  | 0.2 | 0
| 21 |  | 5.4 | 0 | 20 | 3/4" |  | 0.37 | 0
| 22 |  | 5.4 | 0 | 25 | 1" |  | 0.58 | 0
| 33 |  | 8.1 | 0 | 32 | 1 1/4" |  | 1.02 | 0
500 | 10 |  | 3.5 | 0 | 40 | 1 1/2" |  | 1.38 | 0
| 11 |  | 3.5 | 0 | 50 | 2" |  | 2.21 | 0
| 21 | 38.7 | 7 | 270.9 | 65 | 2 1/2" |  | 3.74 | 0
| 22 |  | 7 | 0 | 80 | 3" |  | 5.15 | 0
| 33 |  | 10.5 | 0 | 100 | 4" |  | 8.76 | 0
600 | 10 |  | 4 | 0 | Subtotal |  |  |  | 0
| 11 |  | 4 | 0 | Rør(rustfri/kobber) |  |  |  | Gulvvarme PEX
| 21 | 2.7 | 8.1 | 21.87 | CU/RF | Rørlængde(m) | Multiplikator (liter) | Volumen(liter) | størrelse(mm) | Rørlængde | Multiplikator (liter) | Volumen(liter)
| 22 |  | 8.1 | 0 | 10 |  | 0.05 | 0 | 16 |  | 0.177 | 0
| 33 |  | 12.1 | 0 | 12 |  | 0.08 | 0 | 20 |  | 0.284 | 0
900 | 10 |  | 5.6 | 0 | 15 |  | 0.13 | 0 | Subtotal |  |  | 0
| 11 |  | 5.6 | 0 | 18 |  | 0.2 | 0
| 21 |  | 11.3 | 0 | 22 |  | 0.31 | 0
| 22 |  | 11.3 | 0 | 28 |  | 0.49 | 0
| 33 |  | 16.9 | 0 | Subtotal |  |  | 0
Subtotal |  |  |  | 292.77
Total Buffer
Total kedel
Total samlet | 292.77