KS Opgaven.

Du skal nu påtage dig opgaven som ks ansvarlig på din byggeplads. Der skal laves en opgave som indeholder alle gældende kvalitetssikrings skemaer, følgesedler. Opgaven indeholder en FJV-installation som opsættes i en nybygget bygning (400m² kontor med et varmetab på 30w/m²) her i Næstved. Der ønskes et princip diagram over installation i teknikrummet samt en materialeliste over alle de komponenter, du skal bruge. De skal skrives ind i arket ”bestillings liste” og afleveres, så bestilling kan gennemføres og arbejdet kan udføres.

Opgave krav

- Princip tegning over en FJV-installation

- Materialeliste.

- KS mappe.

- Beregninger af ventil og andre komponenter der skal bruges, samt indstilling af disse.

Der skal arbejdes selvstændigt med opgaven og der vil være flere forskellige mindre opgaver under vejs i forløbet. Du er nu svend og står med ansvaret for byggepladsen.