## Slide 1: Pumpe beregning

## Slide 2: Løftehøjde/tryktab Når vi snakker anlægshøjde, under en pumpe beregning. Er der ikke tale om den faktiske højde, på hverken bygning eller anlæg. Her menes i stedet, tryktabet i anlægget. Tryktab kan være angivet i alt fra bar, kPa, mVs mm. Det er altså et udtryk for det tryktab, der er i anlægget i form af enkeltmodstande, kontraventiler, meter rør osv. Det tryktab skal pumpen kunne overvinde, da vi ellers ikke kan cirkulere noget vand igennem anlægget.

## Slide 3: Pumpe data.
Når vi kigger på pumper så oplyser Grundfos noget data ud fra pumpens navn.
Eks
    25 – 40 -180
    25 er den nominelle diameter
    40 er det maximale tryk den kan skabe/ overvinde
    180 er indbygnings målet (hvor lang pumpen er)

## Slide 4: Grundfos dimensionering
Grundfos pumpe dimensionering
Vi skal indtaste det beregnet flow.
Og løfte højden / tryktabet.

## Slide 5: Pumpe kurver.

## Slide 6: Pumpe indstillinger
Radiator anlæg : proportionaltryks kurve
Gulvvarme : Konstanttryks kurve