Tavle /opgave 1.1

Case:

Et parcelhus fra 1979 er der et varmeanlæg med brugsvandproduktion.

Husets beboere er Poul på 34, Lone på 29, Trine 4 og Allan på 1år

Du er blevet kaldt ud til et serviceeftersyn på anlægget hvor kunden oplyser at:
-Det suser i rørene på varme anlægget.
-Der er dårlig afkøling.

Kunden ønsker:

-Rum temperatur 22 °c
-Varmvandstemperatur på 65°c
-En gennemgang af anlægget
-Eftersyn af de tekniske installationer 
-Råd og vejledning i at ned bringe energiforbruget ved energi optimering.

Teknisk data om huset:

-Huset er 114m²
-100mm isolering på loft.
-50mm hulmursisolering.
-vinduer fra 1995
-Rum 1 er på 18m²
-Rum 2 er på 24m²

Energibehov:

-Husets energiforbrug er aflæst sidste år til.
18500kWh/ 658m³
-Huset energiforbrug i år er aflæst til.
36235kWh/ 1386,5m³
-Vandforbrug på 130m³