Tavle / opgave 2.

Case:

Et parcelhus fra 1993 er der et varmeanlæg med brugsvandproduktion.

Husets beboere er Poul på 34, Lone på 29 og Trine 4år

Du er blevet kaldt ud til et serviceeftersyn på anlægget hvor kunden oplyser at:
-Der er en dårlig afkøling.
-Brugs vandet er meget varmt.

Kunden ønsker:

-Rum temperatur 20 °c
-Varmvandstemperatur på 50°c
-En gennemgang af anlægget
-Eftersyn af de tekniske installationer 
-Råd og vejledning i at ned bringe energiforbruget ved energi optimering.

Teknisk data om huset:

-Huset er 136m²
-120mm isolering på loft.
-50mm hulmursisolering.
-vinduer fra 1993
-Rum 1 er på 6m²
-Rum 2 er på 16m²

Energibehov:

-Husets energimåler er aflæst sidste år til.
16.521kWh/ 658m³
-Huset energimåler i år er aflæst til.
33735kWh/ 1258m³
-Vandforbrug på 120m³