Tavle / opgave 3

Case:

Et parcelhus fra 1971 er der et varmeanlæg med brugsvandproduktion.

Husets beboere er Poul på 34, Lone på 29, Trine 4 og Allan på 1år

Du er blevet kaldt ud til et serviceeftersyn på anlægget hvor kunden oplyser at:
-der er ikke nok varme i huset.
-Varmtvand Temp. Er meget høj.

Kunden ønsker:

-Rum temperatur 22 °c
-Varmvandstemperatur på 65°c
-En gennemgang af anlægget
-Eftersyn af de tekniske installationer 
-Råd og vejledning i at ned bringe energiforbruget ved energi optimering.

Teknisk data om huset:

-Huset er 200m²
-350mm isolering på loft.
-75mm hulmursisolering.
-vinduer fra 2019
-Rum 1 er på 23m²
-Rum 2 er på 11m²

Energibehov:

-Husets energimåler er aflæst sidste år til.
51.514kWh/ 1678m³
-Huset energimåler i år er aflæst til.
68.235kWh/ 2641m³
-Vandforbrug på 200m³