Tavle /opgave 4.1

Case:

Et parcelhus fra 1998 er der et varmeanlæg med brugsvandproduktion.

Husets beboere er Poul på 44 og Lone på 39

Du er blevet kaldt ud til et serviceeftersyn på anlægget hvor kunden oplyser at:
-Det er svært og få varme på alle værelser.
-Der er dårlig afkøling.

Kunden ønsker:

-Rum temperatur 20 °c
-Varmvandstemperatur på 55°c
-En gennemgang af anlægget
-Eftersyn af de tekniske installationer 
-Råd og vejledning i at ned bringe energiforbruget ved energi optimering.

Teknisk data om huset:

-Huset er 142m²
-240mm isolering på loft.
-75mm hulmursisolering.
-vinduer fra 1998
-Rum 1 er på 18m²
-Rum 2 er på 32m²

Energibehov:

-Husets energiforbrug er aflæst sidste år til.
52.510kWh/ 2321m³
-Huset energiforbrug i år er aflæst til.
65.235kWh/ 2762m³
-Vandforbrug på 100m³