Tavle /opgave 5.1

Case:

Et parcelhus fra 1979 er der et varmeanlæg med brugsvandproduktion.

Husets beboere er Poul på 64 og Lone på 63 år

Du er blevet kaldt ud til et serviceeftersyn på anlægget hvor kunden oplyser at:
-Der er det suser i rør.
-Der er ikke nok varmt brugsvand.

Kunden ønsker:

-Rum temperatur 22 °c
-Varmvandstemperatur på 60°c
-En gennemgang af anlægget
-Eftersyn af de tekniske installationer 
-Råd og vejledning i at ned bringe energiforbruget ved energi optimering.

Teknisk data om huset:

-Huset er 147m²
-300mm isolering på loft.
-75mm hulmursisolering.
-vinduer fra 2005
-Rum 1 er på 21m²
-Rum 2 er på 34m²

Energibehov:

-Husets energiforbrug er aflæst sidste år til.
54.180kWh/ 1958m³
-Huset energiforbrug i år er aflæst til.
72.480kWh/ 2911m³
-Vandforbrug på 65m³