Tavle /opgave 5.

Case:

Et parcelhus fra 1949 er der et varmeanlæg med brugsvandproduktion.

Husets beboere er Poul på 64 og Lone på 63 år

Du er blevet kaldt ud til et serviceeftersyn på anlægget hvor kunden oplyser at:
-Der er dårlig afkøling.
-Der er ikke nok varmt brugsvand.

Kunden ønsker:

-Rum temperatur 21 °c
-Varmvandstemperatur på 60°c
-En gennemgang af anlægget
-Eftersyn af de tekniske installationer 
-Råd og vejledning i at ned bringe energiforbruget ved energi optimering.

Teknisk data om huset:

-Huset er 147m²
-200mm isolering på loft.
-75mm hulmursisolering.
-vinduer fra 2005
-Rum 1 er på 16m²
-Rum 2 er på 30m²

Energibehov:

-Husets energimåler er aflæst sidste år til.
68.418kWh/ 3096m³
-Huset energimåler i år er aflæst til.
91.248kWh/ 3734m³
-Vandforbrug på 65m³