Tavle /opgave 6.

Case:

Et parcelhus fra 2008 er der et varmeanlæg med brugsvandproduktion.

Husets beboere er Poul på 54, Lone på 55 og Allan på 19år

Du er blevet kaldt ud til et serviceeftersyn på anlægget hvor kunden oplyser at:
-De har dårlig afkøling.
-Der er i perioder lang vente til på det varme vand.

Kunden ønsker:

-Rum temperatur 20 °c
-Varmvandstemperatur på 65°c
-En gennemgang af anlægget
-Eftersyn af de tekniske installationer 
-Råd og vejledning i at ned bringe energiforbruget ved energi optimering.

Teknisk data om huset:

-Huset er 162m²
-340mm isolering på loft.
-120mm hulmursisolering.
-vinduer fra 2008
-rum 1 :22m²
-rum 2 :14m²

Energibehov:

-Husets energimåler er aflæst sidste år til.
13.912kWh/ 385m³
-Huset energimåler i år er aflæst til.
27.627kWh/ 792m³
-Vandforbrug på 160m³