Opgave 3: 	Friskluft

i et fyrrum er der opsat en kedel.

-  Kedlens nominelle belastning er på 12,5 kW.

- Ydelse på 9,6 kW.

- Rummet er  12mm² og loft højde 2,4 meter

-  Atmosfærisk brændere

- Hvor stort skal åbningen i ydermuren være, ved begge typer anlæg?

- Kan man tage friskluft igennem tagfladen?

- Hvor mange gange må der skiftes retning på en kanal?

- Hvis frisk luften kommer fra naborum, hvor stor skal åbningen være?

- Er der krav til rum aftræk på et komfur?