Opgave 4 Løs opgave her under til åben forbrænding.

En gasblæse luftbrænder med åbent forbrændingskammer, ønskes genmonteret i et bryggers.

- Kedlens nominelle belastning er på 26 kW.

- Ydelse på 19 kW.

- Taghældningen er > 30 grader.

- Hvordan skal aftrækket føres over tag?

- Hvilken dimension skal aftrækket have?

- Hvis der skal anvendes lodret frisklufttilførsel, hvordan skal den så udføres?

- Er der krav til skorsten og dens kvalitet?

- Hvor stort skulle rummet være for at fri tage kedel fra aftræk?