🔹 Del 1 – BEK 239 (gasmateriel)

- Hvad forstås ved “gasmateriel” ifølge bekendtgørelsen?

- Hvad er forskellen på et “apparat” og “udstyr”?

- Hvad menes der med “normal anvendelse” af gasmateriel?

- Hvornår anses sikkerhedskravene for opfyldt ved brug af standarder?

- Hvad skal der kunne dokumenteres, hvis harmoniserede standarder ikke anvendes?

- Hvilke 4 krav skal være opfyldt, før gasmateriel må markedsføres og tages i brug?

- Hvilke krav stilles der til materialer i gasmateriel?

- Hvad er kravet til tæthed i gasførende dele?

- Hvad er fabrikantens pligt i forhold til risikovurdering?

- Nævn de 3 principper fabrikanten skal følge ved risikohåndtering.

- Hvilke typer anvisninger skal et apparat leveres med?

- Hvad skal installationsanvisningen indeholde?

- Hvilke oplysninger skal fremgå af advarselsmærkningen?

- Hvilke krav stilles til konstruktion i forhold til eksplosion og indtrængning af vand/luft?

- Hvordan skal et apparat håndtere udslip af uforbrændt gas?

🔹 Del 2 – BEK 253 (gasanlæg)

- Hvad omfatter et gasanlæg ifølge bekendtgørelsen?

- Hvornår skal et gasanlæg anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen?

- Hvornår skal der gives idriftsættelsesmeddelelse?

- Hvad betragtes som en væsentlig ændring af et gasanlæg?

- Hvad er kravet til gasudslip på et anlæg?

- Hvilke krav gælder for ventilation på et gasanlæg?

- Hvad skal der ske med tilsigtede gasudstrømninger?

- Hvilke krav er der til afspærringsventiler på et gasanlæg?

- Hvilke kompetencer skal personer have, der arbejder med gasanlæg?

- Hvad skal en risikovurdering af et gasanlæg som minimum indeholde?

📘 25 spørgsmål – BEK 247 (gasinstallationer)

🔹 Definitioner og grundbegreber

- Hvad forstås ved et gasrør i bekendtgørelsen?

- Hvad er en gastryksreguleringsenhed?

- Hvad er formålet med en hovedhane?

- Hvad indgår i en idriftsættelse af en gasinstallation?

- Hvad er forskellen på installationstryk og tilslutningstryk?

🔹 Gasinstallationsklasser

- Hvad kendetegner gasinstallationsklasse 1?

- Hvad er grænsen for effekt i klasse 2?

- Hvornår hører en installation under klasse 4?

- Hvornår klassificeres en installation som klasse 5?

- Hvad omfatter klasse 8?

🔹 Sikkerhedskrav og ansvar

- Hvornår anses sikkerhedskravene for opfyldt ved brug af standarder?

- Hvad kræves, hvis standarder ikke anvendes?

- Hvem har ansvaret for dokumentation ved autorisationskrævende arbejde?

- Hvilke generelle risici må en gasinstallation ikke medføre?

- Hvilke krav stilles til gasmateriel i installationer?

🔹 Installation og udførelse

- Hvilke krav er der til flammeovervågning på gasapparater?

- Hvordan skal gasinstallationer udføres (rør vs. fleksibel)?

- Hvad er maks. tryktab i installationer under 100 mbar?

- Hvad er kravet til tæthed af gasinstallationer?

- Hvad er maksimal tilladt gashastighed i installationen?

🔹 Drift, ændringer og ansvar

- Hvornår betragtes en ændring som væsentlig?

- Hvad er kravet ved væsentlige ændringer af en installation?

- Hvad er virksomhedens ansvar efter arbejde på en gasinstallation?

🔹 Ventilation og sikkerhed

- Hvad er kravet til ventilation i opstillingsrum?

- Hvordan skal tilsigtede gasudslip håndteres?