Pumpe dimensionerings opgave 1.

Der ønskes udført en ny rørinstallation, i ¾ sort ned til en gulvvarmekreds. I den forbindelse ønskes den gamle pumpe udskiftet til en ny Danfoss Alpha 2 pumpe til blandesløjfen til gulvvarmen.
Blandesløjfen er opbygget som en færdig shunt monteret med basisenhed og termometer

Der forudsættes et varme tab på 25w/m² og huset er på 95m²

Dimensionerings forudsætninger
-Temp. Sæt skal være 35-30-20
-tryktabet over gulvvarmekredsen er anslået til 18 kPa

- Dimensioner pumpe med angivelse af typen med vedlagt dokumentation og beregninger.

- Anvis korrekte indstilling på pumpen i forhold til anlægget.

Pumpe dimensionerings opgave 2.

Der ønskes udført en ny rørinstallation, i ¾ sort ned til radiator anlæg. I den forbindelse ønskes den gamle pumpe udskiftet til en ny Danfoss Alpha 2 pumpe.

Der forudsættes et varme tab på 50w/m² og huset er på 122m²

Dimensionerings forudsætninger
-Temp. Sæt skal være 55-35-20
-tryktabet over radiator anlægget er anslået til 11 kPa

- Dimensioner pumpe med angivelse af typen med vedlagt dokumentation og beregninger.

- Anvis korrekte indstilling på pumpen i forhold til anlægget.