Opgave 1 kedel, akkumuleringstank, og ekspansionsbeholder.

Husets varmetab: 10KW

Nye anlæg små rør.

Antal fyringer: 2

Opvarmningstid: 4 timer

Delta T tank: 45 grader

Sikkerhed ventil 2,5

Fortryk 0,6

Overkogssikring. 98

Opgave 2 kedel, akkumuleringstank, og ekspansionsbeholder.

Husets varmetab: 19KW

Anlæg med søljeradiator

Antal fyringer: 2

Opvarmningstid: 5 timer

Delta T tank: 50 grader

Sikkerhed ventil 2,5

Fortryk 0,6

Overkogssikring. 98

Opgave 3 kedel, akkumuleringstank, og ekspansionsbeholder.

Husets varmetab: 16 KW

Anlæg med panelradiatorer

Antal fyringer: 1

Opvarmningstid: 15 timer

Delta T tank: 45 grader

Sikkerhed ventil 2,5

Fortryk 0,5

Overkogssikring. 93

Opgave 4 kedel, akkumuleringstank, og ekspansionsbeholder.

Husets varmetab: 14 KW

Anlæg med naturlig cirkulation.

Antal fyringer: 4

Opvarmningstid: 2 timer

Delta T tank: 45 grader

Sikkerhed ventil 2,5

Fortryk 0,5

Overkogssikring. 93