
Opgave 1 til VVB
-En beholder på Metro 110l 3,8kW
-∆p= 0,8bar
Du skal regne en AVTB, RAVK, ABQM, FRESE og sammen holde disse ventiler og komme med en analyse om hvad der er godt, og hvad der kan være en udfordring.



Opgave 2 til VVB
-En beholder på Metro Plus 110l 8,7kW
-∆p= 0,5bar
Du skal regne en AVTB, RAVK, ABQM, FRESE og sammen holde disse ventiler og komme med en analyse om hvad der er godt, og hvad der kan være en udfordring.



Opgave 3 til VVB
-En beholder på Metro 300l 12kW
-∆p= 0,6bar
Du skal regne en AVTB, RAVK, ABQM, FRESE og sammen holde disse ventiler og komme med en analyse om hvad der er godt, og hvad der kan være en udfordring.
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