## DEMO (hidden)
| Lavet af Thomas Malm | Bygningsdele. | [8 empty] | Varmetabs beregning.
Dato: 17/12/2023
Rum Nr. | Enhed. | Længte i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Genveks anlæg i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
WC 3-1 | [19 empty] | BR 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  | 1 | 0
| Etagedæk med gulvvarme. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.23912 | 0.40571 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0
| Ydere væk / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 0.40571 | 0.21225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | w | 2 | 0 | 0 | w
Rum Nr. | Enhed. | Længte i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Genveks anlæg i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
SOVE 3-2 | [19 empty] | BR 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  | 1 | 0
| Etagedæk med gulvvarme. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 0.23912 | 0.40571 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0
| Ydere væk / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 0.40571 | 0.21225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | w | 2 | 0 | 0 | w
Rum Nr. | Enhed. | Længte i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Genveks anlæg i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
SOVE 3-3 | [19 empty] | BR 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  | 1 | 0
| Etagedæk med gulvvarme. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0.40571 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0
| Ydere væk / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 0.40571 | 0.21225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | w | 2 | 0 | 0 | w
Rum Nr. | Enhed. | Længte i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Genveks anlæg i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
GANG 3-4 | [19 empty] | BR 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  | 1 | 0
| Etagedæk med gulvvarme. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0.40571 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0
| Ydere væk / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 0.40571 | 0.21225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | w | 2 | 0 | 0 | w
Rum Nr. | Enhed. | Længte i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Genveks anlæg i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
STUE 3-5 | [19 empty] | BR 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 100% | 0 |  |  | 1 | 0
| Etagedæk med gulvvarme. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0.40571 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0
| Ydere væk / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 0.40571 | 0.21225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | w | 2 | 0 | 0 | w
Rum Nr. | Enhed. | Længte i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Genveks anlæg i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
KØKKEN 3-5 | [19 empty] | BR 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0
| Etagedæk med gulvvarme. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0.40571 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0
| Ydere væk / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 0.40571 | 0.21225 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 32 | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
[17 empty] | Varmetab hus | 0 |  | w | Varmetab max | 0 | w
[17 empty] | Varmetab pr m² | #DIV/0! |  | w
Note on M3: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Forskel mellem inde 20 grader og minus 12 ude
Note on N3: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: det varmetab der er pr m²
Note on O3: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: varmetab pr meter ved ved overgang
Note on R3: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: vi bør som minimum kunne genanvende 85% af energien så vi ender med et varme tab på 15%
Note on S3: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: ventialtions tab er sat til mekaninsk og sat til 0,3 liter i sekundet
Note on V4: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: der kan findes flere eks BR 15 i tabel. BR 18 er i link
Note on C5: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: opmåles i brugbart gulv.
Note on C6: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: måles inder side af ydervæg og til mit skillerums væg
Note on C7: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Facade opmåles yderkant til yderkant
Note on I7: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: husk at tillæggen ekstra væge hvis der er mere end en af hver type!
Note on C8: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Loft måles fra ydere kant facade til midt skellerums væg
Note on K9: Thomas Saltoft Søndergaard Malm:

## Varmetab 2SAL
| Lavet af Thomas Malm | Bygningsdele. | [8 empty] | Varmetabs beregning.
Dato: 17/12/2023
Rum Nr. | Enhed. | Længde i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Tabt energi ved Ventilations i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
STUE 2-1/1 | [19 empty] | Br 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 0 |  |  | 0.3 | 0
| Etagedæk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.23912 | 0.23912 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Yderevæg / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.22676 | 0.34218 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | W |  | 0 | 0 | W
Rum Nr. | Enhed. | Længde i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Tabt energi ved Ventilations i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
STUE 2-1/2 | [19 empty] | Br 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 0 |  |  | 0.3 | 0
| Etagedæk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.23912 | 0.23912 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Yderevæg / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.22676 | 0.34218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | W | 0 | 0 | 0 | W
Rum Nr. | Enhed. | Længde i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Tabt energi ved Ventilations i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
SOVE 2-2 | [19 empty] | Br 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 0 |  |  | 0.3 | 0
| Etagedæk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.23912 | 0.23912 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Yderevæg / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.22676 | 0.34218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | W | 0 | 0 | 0 | W
Rum Nr. | Enhed. | Længde i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Tabt energi ved Ventilations i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
SOVE 2-4 | [19 empty] | Br 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 0 |  |  | 0.3 | 0
| Etagedæk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.23912 | 0.23912 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Yderevæg / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.22676 | 0.34218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | W | 0 | 0 | 0 | W
Rum Nr. | Enhed. | Længde i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Tabt energi ved Ventilations i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
GANG 2-3 | [19 empty] | Br 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 0 |  |  | 0.3 | 0
| Etagedæk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.23912 | 0.23912 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Yderevæg / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.22676 | 0.34218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | W | 0 | 0 | 0 | W
Rum Nr. | Enhed. | Længde i meter | Brede i meter | Højde i meter | Antal. | m² Fradrag | m² tilbage. | Meter Linje tab fundament | Meter Linje tab vinduer/dør | Meter Linje tab loft | Delta t | Beregnet u-værdier | Beregnet U- værdi for linjetab i watt | Beregnet varmetab i watt på linjetab | Beregnet varmetab i watt på overflade | Tabt energi ved Ventilations i % | Ventialtions tab i watt | Beregnet varmetab i watt i alt |  | U-værdier i henhold til | Max tilladte varmetab | Max tilladte varmetab i alt
WC 2-5 | [19 empty] | Br 08
| Indvendig m² | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 0 |  |  | 0.3 | 0
| Etagedæk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.23912 | 0.23912 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Yderevæg / Facade. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.22676 | 0.34218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Loft. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.29088 | 0.14489 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Vinduer. Type 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Vinduer. Type 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Dør. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | W | 0 | 0 | 0 | W
[17 empty] | Varmetab hus | 0 |  | W | Varmetab max | 0 | W
[17 empty] | antal kvm | 0 |  | m²
[17 empty] | Varmetab pr m² | #DIV/0! |  | W | Max watt/m² | #DIV/0! | W
Note on M3: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Forskel mellem inde temperatur og minus 12 grader ude
Note on N3: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: det varmetab der er pr m²
Note on O3: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: varmetab pr meter ved ved overgang
Note on R3: Thomas Saltoft Søndergaard Malm Mekaniske ventiler har en tab på 100% da intet varme genanvendes. Genveksanlæg der imod genbruger i 2015 omkring 85% af energien.
Note on S3: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: ventialtions tab er sat til mekaninsk og sat til 0,3 liter i sekundet
Note on C5: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: opmåles i brugbart gulv.
Note on C6: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: måles inder side af ydervæg og til mit skillerums væg
Note on C7: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Facade opmåles inderkant til inderkant plus skillevæg
Note on H7: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: her er summen af de vinduer og døren der måtte være i facade
Note on I7: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on C8: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Loft måles fra ydere kant facade til midt skellerums væg
Note on K9: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk bunden af vinduet ikke med regner i linjetab.
Note on M12: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Forskel mellem inde temperatur og minus 12 grader ude
Note on N12: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: det varmetab der er pr m²
Note on O12: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: varmetab pr meter ved ved overgang
Note on R12: Thomas Saltoft Søndergaard Malm Mekaniske ventiler har en tab på 100% da intet varme genanvendes. Genveksanlæg der imod genbruger i 2015 omkring 85% af energien.
Note on S12: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: ventialtions tab er sat til det er en mekaninsk ventil og derfor sat til 0,3 liter i sekundet
Note on C14: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: opmåles i brugbart gulv.
Note on C15: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: måles inder side af ydervæg og til mit skillerums væg
Note on C16: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Facade opmåles inderkant til inderkant plus skillevæg
Note on H16: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: her er summen af de vinduer og døren der måtte være i facade
Note on I16: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on C17: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Loft måles fra ydere kant facade til midt skellerums væg
Note on K18: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk bunden af vinduet ikke med regner i linjetab.
Note on M22: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Forskel mellem inde temperatur og minus 12 grader ude
Note on R22: Thomas Saltoft Søndergaard Malm Mekaniske ventiler har en tab på 100% da intet varme genanvendes. Genveksanlæg der imod genbruger i 2015 omkring 85% af energien.
Note on C24: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: opmåles i brugbart gulv.
Note on C25: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: måles inder side af ydervæg og til mit skillerums væg
Note on C26: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Facade opmåles inderkant til inderkant plus skillevæg
Note on H26: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: her er summen af de vinduer og døren der måtte være i facade
Note on I26: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on C27: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Loft måles fra ydere kant facade til midt skellerums væg
Note on K28: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk bunden af vinduet ikke med regner i linjetab.
Note on M32: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Forskel mellem inde temperatur og minus 12 grader ude
Note on R32: Thomas Saltoft Søndergaard Malm Mekaniske ventiler har en tab på 100% da intet varme genanvendes. Genveksanlæg der imod genbruger i 2015 omkring 85% af energien.
Note on C34: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: opmåles i brugbart gulv.
Note on C35: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: måles inder side af ydervæg og til mit skillerums væg
Note on J35: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on C36: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Facade opmåles inderkant til inderkant plus skillevæg
Note on H36: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: her er summen af de vinduer og døren der måtte være i facade
Note on I36: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on J36: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on C37: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Loft måles fra ydere kant facade til midt skellerums væg
Note on L37: Thomas Saltoft Søndergaard Malm:
Note on K38: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk bunden af vinduet ikke med regner i linjetab.
Note on M42: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Forskel mellem inde temperatur og minus 12 grader ude
Note on R42: Thomas Saltoft Søndergaard Malm Mekaniske ventiler har en tab på 100% da intet varme genanvendes. Genveksanlæg der imod genbruger i 2015 omkring 85% af energien.
Note on C44: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: opmåles i brugbart gulv.
Note on C45: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: måles inder side af ydervæg og til mit skillerums væg
Note on J45: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on C46: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Facade opmåles inderkant til inderkant plus skillevæg
Note on H46: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: her er summen af de vinduer og døren der måtte være i facade
Note on I46: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on J46: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on C47: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Loft måles fra ydere kant facade til midt skellerums væg
Note on K48: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk bunden af vinduet ikke med regner i linjetab.
Note on M52: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Forskel mellem inde temperatur og minus 12 grader ude
Note on R52: Thomas Saltoft Søndergaard Malm Mekaniske ventiler har en tab på 100% da intet varme genanvendes. Genveksanlæg der imod genbruger i 2015 omkring 85% af energien.
Note on C54: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: opmåles i brugbart gulv.
Note on C55: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: måles inder side af ydervæg og til mit skillerums væg
Note on J55: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on C56: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Facade opmåles inderkant til inderkant plus skillevæg
Note on H56: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: her er summen af de vinduer og døren der måtte være i facade
Note on I56: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on J56: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on C57: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Loft måles fra ydere kant facade til midt skellerums væg
Note on J57: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk at tillægge hvis der er flere yderevæge end blot to!
Note on K58: Thomas Saltoft Søndergaard Malm: Husk bunden af vinduet ikke med regner i linjetab.

## U-Etagedæk-Gulv
Beregnet U-værdi for terrændæk
Opbygning af konstruktion. | Tykkelse i m | λ ( W/mk ) | R(m²w/k) | Note.
Indvendige overgangsisolans Rsi |  |  | 0.17 | DS 418 s21 tabel 6,2,1
Hårdt træ gulv. | 0.02 | 0.18 | 0.11111 | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
Fordelingplader i skum. | 0.025 | 0.055 | 0.45455 | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
Betonglag 2% stål | 0.25 | 2.64 | 0.094697 | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
luft | 0.1 | 0
isolering - Rockwool | 0.1 | 0.037 | 2.7027 | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
Forskaldning | 0.045 | 0.12 | 0.375 | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
Gips plade 2 lag | 0.026 | 0.25 | 0.104 | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
idvendige overgangsisolans Rsi |  |  | 0.17 | DS 418 s21 tabel 6,2,1
Samlet isolans ( Rt ) |  | ΣR= | 4.1821
U værdi for terrændæk |  | Uʹ= 1/ΣR | 0.23912 | Denne U-værdi rykkes ind i skemaet.

## U- Facade
Beregnet U-værdi for mur/ Facade | [6 empty] | Beregnet Uværdi for Linjetab ved vinduer og døre i Facade
Opbygning af konstruktion. | Tykkelse i m | λ ( W/mk ) | R(m²w/k) |  | Note. |  | Opbygning af konstruktion. | Tykkelse i m | λ ( W/mk ) | R(m²w/k) | Note.
gennem lægter.
Indvendige overgangsisolans Rsi |  |  | 0.17 |  | DS 418 s21 tabel 6,2,1 |  | Indvendige overgangsisolans Rsi |  |  | 0.17 | DS 418 s21 tabel 6,2,1
Gips plade 2 lag | 0.026 | 0.25 | 0.104 |  |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86 | Gips plade | 0.022 | 0.25 | 0.088
Forskaldning | 0.02 | 0.15 | 0.13333 |  |  |  | Forskaldning | 0.045 | 0.15 | 0.3
Lægter. | 0.095 | 0.18 | 0.52778 |  |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86 | isolering. | 0.075 | 0.037 | 2.027
luft | 0.1 | 0
isolering | 0.05 | 0.034 | 1.4706 |  |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86 | Formur - massiv tegl. | 0.228 | 0.727 | 0.31362
Formur - massiv tegl. | 0.1 | 0.727 | 0.13755 |  |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86 | Udvendige overgangsisolans Rse |  |  | 0.13 | DS 418 s39 tabel 6,9,1
Udvendige overgangsisolans Rse |  |  | 0.13 |  | DS 418 s39 tabel 6,9,1
[7 empty] | Samlet isolans ( Rt ) |  | ΣR= | 3.0286
Samlet isolans ( Rt ) |  | ΣR= | 2.5399 |  |  |  | U værdi for terrændæk med gulvvarme. |  | Uʹ= 1/ΣR | 0.34218 | Denne U-værdi rykkes ind i skemaet.
U værdi for Facede. |  | Uʹ= 1/ΣR | 0.40571
Der tages højde for mur binder da de kommer til at bryde isolerings laget samt der vil for komme luft spalter i isoleringen. Derfor tillægges der et varme tab til formlen som ender med at blive et til læg på 0,012 både her og neden under!
Opbygning af konstruktion. | Tykkelse i m | λ ( W/mk ) | R(m²w/k) |  | Note.
gennem isolering.
Indvendige overgangsisolans Rsi |  |  | 0.17 |  | DS 418 s21 tabel 6,2,1
Gips plade 2 lag | 0.026 | 0.25 | 0.104
Forskaldning. | 0.02 | 0.15 | 0.13333 |  |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
luft | 0.1 | 0
isolering | 0.15 | 0.034 | 4.4118 |  |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
Formur - massiv tegl. | 0.108 | 0.727 | 0.14856 |  |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
Udvendige overgangsisolans Rse |  |  | 0.13 |  | DS 418 s39 tabel 6,9,1
Samlet isolans ( Rt ) |  | ΣR= | 4.9937
U værdi for Facade. |  | Uʹ= 1/ΣR | 0.21225
Andel i procent |  |  |  |  | Note.
Andelkonstruktion Ak = |  |  | 0.075 | %
AndelisoleringAi = |  |  | 0.925 | %
Endelig uværdig U= As * Uʹ + Ai * Uʹʹ |  |  | 0.22676 |  | Denne U-værdi rykkes ind i skemaet.

## U-loft
Beregnet U-værdi for Loftkonstruktion | [5 empty] | Beregnet Uværdi for Linjetab ved loft
Opbygning af konstruktion. | Tykkelse i m | λ ( W/mk ) | R(m²w/k) | Note. |  | Opbygning af konstruktion. | Tykkelse i m | λ ( W/mk ) | R(m²w/k) | Note.
Gennem spær. | [5 empty] | Gennem spær.
Indvendige overgangsisolans Rsi |  |  | 0.17 |  | DS 418 s21 tabel 6,2,1 | Indvendige overgangsisolans Rsi |  |  | 0.17 | DS 418 s21 tabel 6,2,1
Gipsplader 2 lag | 0.026 | 0.25 | 0.104 |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86 | Spærfod | 0.045 | 0.13 | 0.34615 |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
Spredt forskaldning med luft rum |  |  | 0.15 |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86 | Beton lag | 0.25 | 2 | 0.125 |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
Spærfod | 0.2 | 0.18 | 1.1111 |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86 | Udvendig isolans Rse |  |  | 1.04 | DS 418 s39 tabel 6,9,2
beton lag | 0.25 | 2 | 0.125 |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
Udvendig isolans Rse |  |  | 0.04 |  | DS 418 s39 tabel 6,9,1 | Samlet isolans Rt |  | ΣR= | 0.64115
Isolans for tagrum. |  |  | 0.3 |  | DS 418 s39 tabel 6,5,1 | U værdi for terrændæk med gulvvarme. |  | Uʹ= 1/ΣR | 1.5597
Samlet isolans Rt |  | ΣR= | 2.0001 |  |  | Opbygning af konstruktion. | Tykkelse i m | λ ( W/mk ) | R(m²w/k) | Note.
U værdi for terrændæk med gulvvarme. |  | Uʹ= 1/ΣR | 0.49997 |  |  | Mellem spær.
[6 empty] | Indvendige overgangsisolans Rsi |  |  | 0.17 | DS 418 s21 tabel 6,2,1
Opbygning af konstruktion. | Tykkelse i m | λ ( W/mk ) | R(m²w/k) | Note. |  | Isolering mellem spær | 0.6 | 0.037 | 16.2162 |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
Mellem spær. | [5 empty] | Beton lag | 0.25 | 2 | 0.125 | DS 418 s39 tabel 6,9,1
[6 empty] | Udvendig isolans Rse |  |  | 1.04
Indvendige overgangsisolans Rsi |  |  | 0.17 |  | DS 418 s21 tabel 6,2,1
Gipsplader 2 lag | 0.026 | 0.25 | 0.104 |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86 | Samlet isolans Rt |  | ΣR= | 16.5112
Spredt forskaldning med luft rum |  |  | 0.15 |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86 | U værdi for terrændæk med gulvvarme. |  | Uʹ= 1/ΣR | 0.060565
Isolering mellem spær | 0.1 | 0.037 | 2.7027 |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86
Beton lag | 0.25 | 2 | 0.125 |  | DS 418:2011, side 84, 85 og 86 | Andel i procent
Udvendig isolans Rse |  |  | 0.04 |  | DS 418 s39 tabel 6,9,1 | AndelSpær As = |  |  | 0.05625
Isolans for tagrum. |  |  | 0.3 |  | DS 418 s39 tabel 6,5,1 | AndelisoleringAi = |  |  | 0.94375
[6 empty] | Endelig uværdig U= As * Uʹ + Ai * Uʹʹ |  |  | 0.14489 | Denne U-værdi rykkes ind i skemaet.
Samlet isolans Rt |  | ΣR= | 3.5917
U værdi for terrændæk med gulvvarme. |  | Uʹ= 1/ΣR | 0.27842
Andel i procent |  |  |  | Note.
AndelSpær As = |  | 0.05625 | %
AndelisoleringAi = |  | 0.94375 | %
Endelig uværdig U= As * Uʹ + Ai * Uʹʹ |  | 0.29088 |  | Denne U-værdi rykkes ind i skemaet.

## Lamda.
Type. | Densitet | Varmeledningsevne | Type. | Densitet | Varmeledningsevne | Type. | Densitet | Varmeledningsevne
| Vægt/fylde | λ lampda |  | Vægt/fylde | λ lampda |  | Vægt/fylde | λ lampda
Jordarter, drænmateriale | kg/m3 | W/mK | For terrændæk | kg/m3 | W/mK | Ekspanderet Polystyren | kg/m3 | W/mK
Fugtig jord (moræne) | 1900 | 2.3 | Parket | 0.014 | 0.13 | over terræn | 10-45 | 0.05
Grove slagger i jord | 800 | 0.4 | Betonlag over gulvvarme | 0.05 | 2 | mod jord | 10-45 | 0.055
Ler | 1200-1800 | 1.5 | Betonlag | 0.05 | 2 | kugler/granulat | 10-20 | 0.05
Sand og grus | 1700-2200 | 2 | Letklinker, konstruktion | 0.125 | 0.085
Stenslag som kapilarbrydende lag |  | 0.7 | Letklinker, kapilarbrydende lag | 0.075 | 0,085 · 1,2
Type. | Densitet | Varmeledningsevne | Type. | Densitet | Varmeledningsevne | Type. | Densitet | Varmeledningsevne
| Vægt/fylde | λ lampda |  | Vægt/fylde | λ lampda |  | Vægt/fylde | λ lampda
Isolering. | kg/m3 | W/mK | Træ og træbaserede plader | kg/m3 | W/mK | Vand og Luft | kg/m3 | W/mK
Isolering (kl.37) | 0.3 | 0.037 | Træ | 450-700 | 0,12-0,18 | Vand, stillestående |  | 0.6
Formur af tegl | 0.108 | 0.727 | Konstruktionstræ (nåletræ) | 450 | 0.12 | Luft, stillestående | 1.3 | 0.024
Bagmur af porebeton | 0.33 | 0.17 | Hårdt træ | 700 | 0.18
Gipsplade (2 lag) | 900 | 0.25 | Krydsfiner | 300-1000 | 0,09-0,24
|  |  | Spånplader | 300-900 | 0,10-0,18
Type. | Densitet | Varmeledningsevne | Type. | Densitet | Varmeledningsevne | Type. | Densitet | Varmeledningsevne
| Vægt/fylde | λ lampda |  | Vægt/fylde | λ lampda |  | Vægt/fylde | λ lampda
Natursten, tagsten, glas, keramik | kg/m3 | W/mK | Metaller | kg/m3 | W/mK | Plast og gummi | kg/m3 | W/mK
Granit | 2500-2700 | 2.8 | Aluminium | 2700 | 220 | Polycarbonat | 1200 | 0.2
Gnejs | 2400-2700 | 3.5 | Zink | 7100 | 110 | PVC | 1390 | 0.17
Basalt | 2700-3000 | 3.5 | Messing | 8400 | 100 | Polyamid (nylon) | 1150 | 0.25
kalksten | 2600 | 2.3 | Rødgods, bronze | 8700 | 65 | Epoxy | 1200 | 0.2
Marmor | 2800 | 3.5 | Kobber | 8900 | 380 | Syntetisk gummi | 1200 | 0.24
Skifer | 2000-2800 | 2.2 | Sølv | 10500 | 420 | Linoleum | 1200 | 0.2
Sandsten | 2600 | 2.3 | Bly | 11300 | 35
Tagsten, ler | 2000 | 1 | Blødt stål | 7800 | 55
Tagsten, beton | 2100 | 1.5 | Rustfri stål | 7900 | 17
Keramiske fliser, porcelæn | 2300 | 1.3 | Støbejern | 7200 | 50
Bygningsglans | 2600 | 0.8

## BR oversigt.
BR18 (bygningsreglementet.dk)

## Data (hidden)
| Br 61 | Br 67 | Br 72 | Br77 | Br 82 | Br 85 | Br 95 | Br 08 | Br 15 | Br 18
ydervæg: | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3
kælder ydervæg: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.3
terrændæk: | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1
terrændæk med gulv varme: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.1
Loft og tagkonstruktioner | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.1
yder dør: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.4
vinduer: | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.4