## Ark2
|  | Thomas Malm 24-08-2026 | Vand indholds beregner.
Panelradiator |  |  |  |  | Rør beregner CU |  |  |  |  | Beholder
Højde | Type | Radaitor længde i Meter | Multipikator | Volumen ( Liter ) | Type | Størrelse | Rør længde i Meter | Multipikator | Volumen ( Liter ) | Type | Størrelse | Rør spiral i Meter | Multipikator | Volumen ( Liter )
300mm | 11 |  | 1.7 | 0 | Cu | 10 |  | 0.05 | 0 | Stål | 3/8" |  | 0.12 | 0
| 21 |  | 3.4 | 0 | Cu | 12 |  | 0.08 | 0 | Stål | 1/2" |  | 0.2 | 0
| 22 |  | 3.4 | 0 | Cu | 15 |  | 0.13 | 0 | Stål | 3/4" |  | 0.37 | 0
| 33 |  | 5.1 | 0 | Cu | 18 |  | 0.2 | 0 | I alt |  |  |  | 0
| 44 |  | 6.8 | 0 | Cu | 22 |  | 0.31 | 0
I alt |  |  |  | 0 | Cu | 28 |  | 0.53 | 0
350mm | 11 |  | 2 | 0 | Cu | 35 |  | 0.8 | 0 | Varme Veksler
| 21 |  | 4 | 0 | Cu | 42 |  | 1.19 | 0
| 22 |  | 4 | 0 | I alt |  |  |  | 0 | Type |  | kW | Multipikator | Volumen ( Liter )
| 33 |  | 5.9 | 0 | [5 empty] | Plade veksler |  |  | 0.05 | 0
| 44 |  | 7.9 | 0 | [5 empty] | I alt |  |  |  | 0
I alt |  |  |  | 0 | Rør beregner Stål
400mm | 11 |  | 2.2 | 0
| 21 |  | 4.5 | 0 | Type | Størrelse | Rør længde i Meter | Multipikator | Volumen ( Liter )
| 22 |  | 4.5 | 0 | Stål | 3/8" |  | 0.12 | 0
| 33 |  | 6.7 | 0 | Stål | 1/2" |  | 0.2 | 0
| 44 |  | 9 | 0 | Stål | 3/4" |  | 0.37 | 0
I alt |  |  |  | 0 | Stål | 1" |  | 0.59 | 0
450mm | 11 |  | 2.5 | 0 | Stål | 1.1/4" |  | 1.02 | 0
| 21 |  | 5 | 0 | Stål | 1.1/2" |  | 1.38 | 0
| 22 |  | 5 | 0 | Stål | 2" |  | 2.21 | 0
| 33 |  | 7.5 | 0 | I alt |  |  |  | 0 | Samlet liter indhold for anlæg
| 44 |  | 10 | 0
I alt |  |  |  | 0 | [5 empty] | Type |  |  | Liter | Liter
500mm | 11 |  | 2.7 | 0 | Gulvvarme PEX |  |  |  |  | Radiator |  |  | 0
| 21 |  | 5.5 | 0 | [5 empty] | Cu rør |  |  | 0
| 22 |  | 5.5 | 0 | Type | Størrelse | slange længde i Meter | Multipikator | Volumen ( Liter ) | Stål rør |  |  | 0
| 33 |  | 8.2 | 0 | PEX | 12 |  | 0.05 | 0 | Pex |  |  | 0
| 44 |  | 11 | 0 | PEX | 15 |  | 0.08 | 0 | AluPex |  |  | 0
I alt |  |  |  | 0 | PEX | 16 |  | 0.11 | 0 | Varmvandsbeholder |  |  | 0
550mm | 11 |  | 3 | 0 | PEX | 18 |  | 0.15 | 0 | Varme Veksler |  |  | 0
| 21 |  | 6.1 | 0 | PEX | 20 |  | 0.2 | 0
| 22 |  | 6.1 | 0 | PEX | 25 |  | 0.33 | 0 |  |  | Beregnet vandindhold = |  | 0
| 33 |  | 9 | 0 | PEX | 32 |  | 0.54 | 0
| 44 |  | 12.2 | 0 | I alt |  |  |  | 0
I alt |  |  |  | 0
600mm | 11 |  | 3.2 | 0
| 21 |  | 6.6 | 0 | Gulvvarme ALU-PEX
| 22 |  | 6.6 | 0
| 33 |  | 9.8 | 0 | Type | Størrelse | slange længde i Meter | Multipikator | Volumen ( Liter )
| 44 |  | 13.2 | 0 | ALU-PEX | 16 |  | 0.11 | 0
I alt |  |  |  | 0 | ALU-PEX | 20 |  | 0.2 | 0
650mm | 11 |  | 3.4 | 0 | ALU-PEX | 26 |  | 0.31 | 0
| 21 |  | 7 | 0 | ALU-PEX | 32 |  | 0.53 | 0
| 22 |  | 7 | 0 | ALU-PEX | 40 |  | 0.86 | 0
| 33 |  | 10.4 | 0 | ALU-PEX | 50 |  | 1.39 | 0
| 44 |  | 14 | 0 | ALU-PEX | 63 |  | 2.29 | 0
I alt |  |  |  | 0 | I alt |  |  |  | 0
700mm | 11 |  | 3.6 | 0
| 21 |  | 7.4 | 0
| 22 |  | 7.4 | 0
| 33 |  | 11 | 0
| 44 |  | 14.8 | 0
I alt |  |  |  | 0
800mm | 11 |  | 4.1 | 0
| 21 |  | 8.2 | 0
| 22 |  | 8.2 | 0
| 33 |  | 12.1 | 0
| 44 |  | 16.4 | 0
I alt |  |  |  | 0
I alt |  |  |  | 0