## Slide 1
Valg af automatsikring

## Slide 3
I4 holde
I5 Udløser

## Slide 5
Ved gennemsløbsenrgien forstås den energi, målt i enheden A2sek.
Som lader passere under kortslutningen ved Ikmaxtavle når Ikmin indtræffer i brugs genstanden. Så vil der sker en varmeudvikling i sikring som måles/aflæses ved den beregnede eller målt Ikmax i tavlen.
Og der ved kan man se hvor meget gennemløbsenergi der er i kortslutnings øjeblikket.

## Slide 6
Her bruges start strømmen og
Ikminbrugsgenstand til aflasning
I4 = startstrøm
I5 = IkminB

## Slide 7
I4 holde
I5 Udløser

## Slide 8
Ved aflæsning af Energigennemslip
Skal Ikmax i tavle bruges til aflæsning af dette

## Slide 9
Aflæsning af energigennemslip

## Slide 10
80 % reglen for belastning af en automatsikring
Når man skal dimensioner en automatsikring bør man gennem tænke hvor meget den belastes med
I forhold til automatsikringens mærkestrøm.
Det vil hermed sige at den hvis den belastes kontinuerligt i 3-4 timer bør det ikke overstige 80 % af sikringens mærkestrøm Jf. 61439-1 men dette er kun en anbefalding.

## Slide 12
Dimensionering med Automatsikring på
alm. brugsgestand

## Slide 17
Dimensionering med Automatsikring på
Motor og termorelæ