# Redekam – Opgave 1

2 stik • 1-faset 230 V

Forudsætninger: U = 230 V • S = 1,5 mm² Cu • ρ = 0,0225 Ω·mm²/m • 2 stik

# Beregn

1. Strømmen i hvert kabelstykke.

2. Spændingen ved alle 2 stik.

3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 2 stik.

4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 2 stik.

# Noter / mellemregninger

| Punkt | Strøm i kabel | ΔU samlet | Spænding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S

# Redekam – Opgave 2

3 stik • 1-faset 230 V

Forudsætninger: U = 230 V • S = 4 mm² Cu • ρ = 0,0225 Ω·mm²/m • 3 stik

# Beregn

1. Strømmen i hvert kabelstykke.

2. Spændingen ved alle 3 stik.

3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 3 stik.

4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 3 stik.

# Noter / mellemregninger

| Punkt | Strøm i kabel | ΔU samlet | Spænding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S

# Redekam – Opgave 3

4 stik • 1-faset 230 V

Forudsætninger: U = 230 V • S = 2,5 mm² Cu • ρ = 0,0225 Ω·mm²/m • 4 stik

# Beregn

1. Strømmen i hvert kabelstykke.

2. Spændingen ved alle 4 stik.

3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 4 stik.

4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 4 stik.

# Noter / mellemregninger

| Punkt | Strøm i kabel | ΔU samlet | Spænding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S

# Redekam – Opgave 4

2 stik • 1-faset 230 V

Forudsætninger: U = 230 V • S = 6 mm² Cu • ρ = 0,0225 Ω·mm²/m • 2 stik

# Beregn

1. Strømmen i hvert kabelstykke.

2. Spændingen ved alle 2 stik.

3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 2 stik.

4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 2 stik.

# Noter / mellemregninger

| Punkt | Strøm i kabel | ΔU samlet | Spænding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S

# Redekam – Opgave 5

3 stik • 1-faset 230 V

Forudsætninger: U = 230 V • S = 1,5 mm² Cu • ρ = 0,0225 Ω·mm²/m • 3 stik

# Beregn

1. Strømmen i hvert kabelstykke.

2. Spændingen ved alle 3 stik.

3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 3 stik.

4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 3 stik.

# Noter / mellemregninger

| Punkt | Strøm i kabel | ΔU samlet | Spænding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S

# Redekam – Opgave 6

4 stik • 1-faset 230 V

Forudsætninger: U = 230 V • S = 6 mm² Cu • ρ = 0,0225 Ω·mm²/m • 4 stik

# Beregn

1. Strømmen i hvert kabelstykke.

2. Spændingen ved alle 4 stik.

3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 4 stik.

4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 4 stik.

# Noter / mellemregninger

| Punkt | Strøm i kabel | ΔU samlet | Spænding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S

# Redekam – Opgave 7

2 stik • 1-faset 230 V

Forudsætninger: U = 230 V • S = 4 mm² Cu • ρ = 0,0225 Ω·mm²/m • 2 stik

# Beregn

1. Strømmen i hvert kabelstykke.

2. Spændingen ved alle 2 stik.

3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 2 stik.

4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 2 stik.

# Noter / mellemregninger

| Punkt | Strøm i kabel | ΔU samlet | Spænding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S

# Redekam – Opgave 8

4 stik • 1-faset 230 V

Forudsætninger: U = 230 V • S = 2,5 mm² Cu • ρ = 0,0225 Ω·mm²/m • 4 stik

# Beregn

1. Strømmen i hvert kabelstykke.

2. Spændingen ved alle 4 stik.

3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 4 stik.

4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 4 stik.

# Noter / mellemregninger

| Punkt | Strøm i kabel | ΔU samlet | Spænding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S

# Redekam – Opgave 9

3 stik • 1-faset 230 V

Forudsætninger: U = 230 V • S = 10 mm² Cu • ρ = 0,0225 Ω·mm²/m • 3 stik

# Beregn

1. Strømmen i hvert kabelstykke.

2. Spændingen ved alle 3 stik.

3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 3 stik.

4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 3 stik.

# Noter / mellemregninger

| Punkt | Strøm i kabel | ΔU samlet | Spænding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S

# Redekam – Opgave 10

4 stik • 1-faset 230 V

Forudsætninger: U = 230 V • S = 16 mm² Cu • ρ = 0,0225 Ω·mm²/m • 4 stik

# Beregn

1. Strømmen i hvert kabelstykke.

2. Spændingen ved alle 4 stik.

3. Det samlede spændingsfald i volt ved alle 4 stik.

4. Det samlede spændingsfald i procent ved alle 4 stik.

# Noter / mellemregninger

| Punkt | Strøm i kabel | ΔU samlet | Spænding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Formel:  ΔU = (2 · L · I · ρ) / S