Fejlfindings Opgave 2.9
Du skal termografere kundens eltavle.
Hvad skal en rapport indeholde?
• Termografibilleder i farver – tolkning, analyse, vurdering og konklusion 
• Resultater af visuelle undersøgelser 
• Forslag til afhjælpende foranstaltninger 
• Samlet konklusion
I samme forbindelse han kunden brug for at du laver en spændings kvalitetskontrol og hermed lave log af kundens forbrug over tid.
Følgende emner skal beskrives:
· Frekvens
· Spændingsvariationer
· Spændingsubalance
· Flicker
· Total harmoniske forstyrrelser (THD) i/u
· Transienter
· EMI og EMC
· Netværk
· SPD/AFDD

Du skal beskrive emnerne med henvisning til relevant lovgivning (HD60364, Fællesregulativet, Tekniske bestemmelser og EN50110)
Når vi nu alligevel er hos kunden, vil de gerne have kontrol af tilslutning af deres frekvens omformer 
Så en forklaring på hvordan den virker.
Er der nogle ting vi skal være opmærksom på i installationen vedr. frekvensomformer.
Hvilke jordings system har kunden?
